西曲环发〔2023〕17号

西安市生态环境局曲江新区分局

关于翠华里实验室项目环境影响报告表

的批复

西安菌佑医疗科技发展有限公司：

你单位《翠华里实验室项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、技术规范及专家评审意见，经我局认真审查,现批复如下：

- 项目概况

翠华里实验室租赁西安曲江新区翠华路105号西财大曲江创新创业园游学馆3层现有厂房，租赁面积约1605m2。项目主要建设微生物BSL-2实验室、PCR实验室、微生态诊疗中心，配套建设试剂室、仪器室及办公用房。项目以人体粪便、唾液中微生物及基因作为实验对象，开展相关检测实验，为客户提供微生物基因检测数据及相关疾病诊断科研服务。项目建成后年开展基因组测序和疾病诊断的科研服务2.5万份/年，微生物菌种筛选年样本约400例。项目总投资80万元，环保投资4.8万元, 环保投资占比6%。

二、经审查，从生态环境保护角度分析，该项目在严格按照《报告表》所提出的污染防治措施、建议、要求进行建设，并在建设过程中严格执行“三同时”制度的前提下是可行的。

三、项目运行管理中应重点做好的工作

1、加强实验室通风换气，实验室废气经收集后引至室外排放，排放口应避开人群聚集区。

2、实验室清洗废水、纯水制备产生的浓水以及生活污水，依托创新创业园公共化粪池处理后经市政污水管网排入西安市第二污水处理厂。污水排放应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准。

3、项目配套建设的空调外机、生物安全柜风机噪声等设备应选用低噪声设备，合理放置，对不同设备采取密闭隔声、吸声和消声、减振等处理措施，以减少对外界环境影响。

4、实验室危险废物应交由有资质单位统一收集处置。生活垃圾分类收集后，应交由环卫部门处置。一般工业固体废物应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关要求处置。

四、该项目应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。并在实施过程中，应自觉接受生态环境部门的监督检查。

五、项目建成后，应按规定对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后方可投入使用。

西安市生态环境局曲江新区分局

2023年4月20日

西安市生态环境局曲江新区分局            2023年4月20日印发